Группа компаний «ЭЛ», Российская Федерация, 614067, г. Пермь, ул. Генерала Наумова, 8

Тел/факс (342) 219-56-90  www.el-scada.ru

| Опросный лист на диафрагмы для расходомеров по ГОСТ 8.586.1-5 – 2005, РД 50-411 |
| --- |
| Информация о заказчике |
| Предприятие: | Дата заполнения: |
| Контактное лицо: | Тел./факс: |
| Адрес: | E-mail: |
| Опросный лист № | Позиция по проекту: | Количество: |
| Требования к диафрагме |
| Тип диафрагмы | ( | ДКС | ( | ДБС | ( | ДФК | ( | другой (указать) |
| Исполнение (только для ДКС) | ( | исп. 1 | ( | исп. 2 | ( | исп. 3 |
| Наличие расточки | ( | есть | ( | нет | (заполняется только строка «внутренний диаметр D20, мм») |
| Специальное исполнение (если требуется) | ( | износоустойчивая | ( | с коническим входом |
| Способ отбора давления | ( | угловой | ( | фланцевый |
| Параметры измеряемой среды |
| Наименование измеряемой среды |  |
| Агрегатное состояние | ( | газ | ( | жидкость | ( | пар |
| Компонентный состав газовой смеси: |
| Название компонента | Содержание, % | Название компонента | Содержание, % |
| Метод расчета коэффициента сжимаемости (для природного газа) | ( | GERG-91 | ( | NX-19м |
|  | ( | ВНИЦ СМВ | ( | AGA8-92 DC |
| Плотность при стандартных условиях (для сухого газа или сухой части влажного газа), кг/м3 |  |
| Плотность при рабочих условиях, кг/м3 |  |
| Динамическая вязкость при рабочих условиях, кгс(с/м2 |  |
| Показатель адиабаты при рабочих условиях (для газов) |  |
| Степень сухости (для насыщенного водяного пара), кг/кг |  |
| Наибольший измеряемый расход, | ( | м3/ч | ( | кг/ч |  |
| Наименьший измеряемый расход, | ( | м3/ч | ( | кг/ч |  |
| Предельный номинальный перепад давления, | ( | кг/см2 | ( | кПа |  |
| Наибольшая допустимая потеря давления, | ( | кг/см2 | ( | кПа |  |
| Избыточное давление, | ( | кг/см2 | ( | МПа |  |
| Барометрическое давление в месте установки, | ( | мм рт. ст. | ( | кПа |  |
| Температура, °С |  |
| Информация о трубопроводе в месте установки диафрагмы |
| Внутренний диаметр D20, мм |  |
| Толщина стенки, мм |  |
| Марка материала трубопровода |  |
| Значение абсолютной эквивалентной шероховатости стенок, мм |  |
| Измерительный участок трубопровода |
| Местные сопротивления (МС) до диафрагмы: |
| Тип 1-го МС* |  |
| Расстояние до диафрагмы, мм |  | Длина 1-го МС, мм |  |
| Тип 2-го МС* |  |
| Расстояние между 1-ым и 2-ым МС, мм |  | Длина 2-го МС, мм |  |
| Диаметр трубопровода между 1-ым и 2-ым МС, мм |  |
| Тип 3-го МС* |  |
| Расстояние между 2-ым и 3-им МС, мм |  | Длина 3-го МС, мм |  |
| Диаметр трубопровода между 2-ым и 3-им МС, мм |  |
| Местное сопротивление (МС) после диафрагмы: |
| Тип МС* |  | Расстояние после диафрагмы, мм |  |
| * тип МС по ГОСТ 8.586-2. Приложение А |
| Требования к датчику разности давлений |
| Первый датчик разности давлений | Модель |  |
|  | ВПИ | ( | кг/см2 | ( | кПа |  |
|  | Функция преобразования | ( | корнеизвлекающая | ( | линейная |
|  | Основная погрешность, % | ( | приведенная | ( | относительная |
| Регистратор первого датчика разности давлений | Модель |  |
|  | Функция преобразования | ( | корнеизвлекающая | ( | линейная |
|  | Основная погрешность, % | ( | приведенная | ( | относительная |
| Второй датчик разности давлений (при наличии) | Модель |  |
|  | ВПИ | ( | кг/см2 | ( | кПа |  |
|  | Функция преобразования | ( | корнеизвлекающая | ( | линейная |
|  | Основная погрешность, % | ( | приведенная | ( | относительная |
| Регистратор второго датчика разности давлений (при наличии) | Модель |  |
|  | Функция преобразования | ( | корнеизвлекающая | ( | линейная |
|  | Основная погрешность, % | ( | приведенная | ( | относительная |
| Требования к датчику измерения статического давления |
| Датчик измерения статического давления | Модель, измеряемое давление |  | ( | абсолютное | ( | избыточное |
|  | ВПИ | ( | кг/см2 | ( | кПа | ( | МПа |  |
|  | Основная погрешность, % |  | ( | приведенная | ( | относительная |
| Регистратор датчика измерения статического давления | Модель |  |
|  | Основная погрешность, % |  | ( | приведенная | ( | относительная |

| Требования к датчику температуры |
| --- |
| Установка гильзы | ( | до диафрагмы | ( | после диафрагмы |
| Расстояние между диафрагмой, мм |  |
| Внутренний диаметр D20 расширителя трубопровода (при наличии), мм |  |
| Датчик температуры | Модель |  |
|  | Диапазон измерений, °С | мин:_________________ | макс:_________________ |
|  | Основная погрешность, % |  | ( | абсолют. | ( | привед. | ( | относит. |
| Регистратор | Модель |  |
|  | Основная погрешность, % |  | ( | абсолют. | ( | привед. | ( | относит. |
| Требования к вычислителю |
| Вычислитель | Модель |  |
|  | Основная погрешность, % |  | ( | привед. | ( | относит. |
| Дополнительно требуется |
| ( | Сосуды | ( | уравнител. | ( | разделител. | ( | конденсац. |
| ( | Комплект фланцев для диафрагмы | ( | плоские | ( | усиленные |
| ( | Фланцевое соединение (комплект фланцев с патрубками) | ( | плоские | ( | усиленные |
| ( | Монтажное кольцо |
| ( | Дополнительная пара отборов (указать угол между отборами). град. |  |
| Дополнительные сведения |